## Tabelle1
24 Bit ADC LTC2400 with LT2950-3 3 Volt Reference

copy and paste from a6 to b205 data from
arduino monitor window
number	Volt (sorted)	Devia. in Volts	Dev. uV
202	3,000060	0,00000550	5,5
114	3,000061	0,00000450	4,5
137	3,000061	0,00000450	4,5
129	3,000061	0,00000450	4,5
206	3,000061	0,00000450	4,5
159	3,000061	0,00000450	4,5
161	3,000061	0,00000450	4,5
151	3,000061	0,00000450	4,5
109	3,000061	0,00000450	4,5
277	3,000061	0,00000450	4,5
224	3,000062	0,00000350	3,5
156	3,000062	0,00000350	3,5
130	3,000062	0,00000350	3,5
240	3,000062	0,00000350	3,5
163	3,000062	0,00000350	3,5
119	3,000062	0,00000350	3,5
238	3,000062	0,00000350	3,5
272	3,000062	0,00000350	3,5
269	3,000062	0,00000350	3,5
108	3,000062	0,00000350	3,5
183	3,000063	0,00000250	2,5
128	3,000063	0,00000250	2,5
141	3,000063	0,00000250	2,5
143	3,000063	0,00000250	2,5
138	3,000063	0,00000250	2,5
232	3,000063	0,00000250	2,5
167	3,000063	0,00000250	2,5
160	3,000063	0,00000250	2,5
113	3,000063	0,00000250	2,5
112	3,000063	0,00000250	2,5
283	3,000063	0,00000250	2,5
150	3,000063	0,00000250	2,5
189	3,000064	0,00000150	1,5
191	3,000064	0,00000150	1,5
280	3,000064	0,00000150	1,5
300	3,000064	0,00000150	1,5
290	3,000064	0,00000150	1,5
179	3,000064	0,00000150	1,5
197	3,000064	0,00000150	1,5
196	3,000064	0,00000150	1,5
193	3,000064	0,00000150	1,5
278	3,000064	0,00000150	1,5
250	3,000064	0,00000150	1,5
254	3,000064	0,00000150	1,5
239	3,000064	0,00000150	1,5
243	3,000064	0,00000150	1,5
268	3,000064	0,00000150	1,5
274	3,000064	0,00000150	1,5
260	3,000064	0,00000150	1,5
262	3,000064	0,00000150	1,5
214	3,000064	0,00000150	1,5
218	3,000064	0,00000150	1,5
212	3,000064	0,00000150	1,5
213	3,000064	0,00000150	1,5
234	3,000064	0,00000150	1,5
236	3,000064	0,00000150	1,5
221	3,000064	0,00000150	1,5
276	3,000064	0,00000150	1,5
134	3,000064	0,00000150	1,5
140	3,000064	0,00000150	1,5
144	3,000064	0,00000150	1,5
152	3,000064	0,00000150	1,5
101	3,000064	0,00000150	1,5
104	3,000064	0,00000150	1,5
118	3,000064	0,00000150	1,5
122	3,000064	0,00000150	1,5
153	3,000064	0,00000150	1,5
157	3,000064	0,00000150	1,5
270	3,000065	0,00000050	0,5
110	3,000065	0,00000050	0,5
205	3,000065	0,00000050	0,5
271	3,000065	0,00000050	0,5
210	3,000065	0,00000050	0,5
203	3,000065	0,00000050	0,5
194	3,000065	0,00000050	0,5
281	3,000065	0,00000050	0,5
275	3,000065	0,00000050	0,5
165	3,000065	0,00000050	0,5
251	3,000065	0,00000050	0,5
252	3,000065	0,00000050	0,5
219	3,000065	0,00000050	0,5
121	3,000065	0,00000050	0,5
249	3,000065	0,00000050	0,5
248	3,000065	0,00000050	0,5
217	3,000065	0,00000050	0,5
115	3,000065	0,00000050	0,5
237	3,000065	0,00000050	0,5
155	3,000065	0,00000050	0,5
227	3,000065	0,00000050	0,5
289	3,000065	0,00000050	0,5
102	3,000065	0,00000050	0,5
171	3,000065	0,00000050	0,5
184	3,000065	0,00000050	0,5
181	3,000065	0,00000050	0,5
178	3,000065	0,00000050	0,5
288	3,000066	-0,00000050	-0,5
296	3,000066	-0,00000050	-0,5
263	3,000066	-0,00000050	-0,5
228	3,000066	-0,00000050	-0,5
265	3,000066	-0,00000050	-0,5
162	3,000066	-0,00000050	-0,5
132	3,000066	-0,00000050	-0,5
223	3,000066	-0,00000050	-0,5
225	3,000066	-0,00000050	-0,5
222	3,000066	-0,00000050	-0,5
229	3,000066	-0,00000050	-0,5
242	3,000066	-0,00000050	-0,5
125	3,000066	-0,00000050	-0,5
173	3,000066	-0,00000050	-0,5
255	3,000066	-0,00000050	-0,5
172	3,000066	-0,00000050	-0,5
253	3,000066	-0,00000050	-0,5
124	3,000066	-0,00000050	-0,5
259	3,000066	-0,00000050	-0,5
231	3,000066	-0,00000050	-0,5
174	3,000066	-0,00000050	-0,5
235	3,000066	-0,00000050	-0,5
257	3,000066	-0,00000050	-0,5
233	3,000066	-0,00000050	-0,5
107	3,000066	-0,00000050	-0,5
106	3,000066	-0,00000050	-0,5
204	3,000066	-0,00000050	-0,5
142	3,000066	-0,00000050	-0,5
201	3,000066	-0,00000050	-0,5
170	3,000066	-0,00000050	-0,5
298	3,000066	-0,00000050	-0,5
147	3,000066	-0,00000050	-0,5
245	3,000066	-0,00000050	-0,5
145	3,000066	-0,00000050	-0,5
216	3,000066	-0,00000050	-0,5
135	3,000066	-0,00000050	-0,5
244	3,000066	-0,00000050	-0,5
295	3,000066	-0,00000050	-0,5
266	3,000066	-0,00000050	-0,5
293	3,000066	-0,00000050	-0,5
273	3,000066	-0,00000050	-0,5
182	3,000066	-0,00000050	-0,5
247	3,000066	-0,00000050	-0,5
111	3,000066	-0,00000050	-0,5
208	3,000066	-0,00000050	-0,5
209	3,000066	-0,00000050	-0,5
158	3,000067	-0,00000150	-1,5
286	3,000067	-0,00000150	-1,5
279	3,000067	-0,00000150	-1,5
103	3,000067	-0,00000150	-1,5
282	3,000067	-0,00000150	-1,5
264	3,000067	-0,00000150	-1,5
291	3,000067	-0,00000150	-1,5
287	3,000067	-0,00000150	-1,5
105	3,000067	-0,00000150	-1,5
207	3,000067	-0,00000150	-1,5
164	3,000067	-0,00000150	-1,5
187	3,000067	-0,00000150	-1,5
133	3,000067	-0,00000150	-1,5
215	3,000067	-0,00000150	-1,5
136	3,000067	-0,00000150	-1,5
175	3,000067	-0,00000150	-1,5
168	3,000067	-0,00000150	-1,5
192	3,000067	-0,00000150	-1,5
190	3,000067	-0,00000150	-1,5
148	3,000067	-0,00000150	-1,5
131	3,000067	-0,00000150	-1,5
199	3,000068	-0,00000250	-2,5
180	3,000068	-0,00000250	-2,5
200	3,000068	-0,00000250	-2,5
127	3,000068	-0,00000250	-2,5
258	3,000068	-0,00000250	-2,5
177	3,000068	-0,00000250	-2,5
166	3,000068	-0,00000250	-2,5
297	3,000068	-0,00000250	-2,5
195	3,000068	-0,00000250	-2,5
146	3,000068	-0,00000250	-2,5
226	3,000068	-0,00000250	-2,5
185	3,000068	-0,00000250	-2,5
267	3,000068	-0,00000250	-2,5
261	3,000068	-0,00000250	-2,5
230	3,000068	-0,00000250	-2,5
149	3,000068	-0,00000250	-2,5
220	3,000068	-0,00000250	-2,5
211	3,000068	-0,00000250	-2,5
116	3,000068	-0,00000250	-2,5
154	3,000069	-0,00000350	-3,5
292	3,000069	-0,00000350	-3,5
299	3,000069	-0,00000350	-3,5
246	3,000069	-0,00000350	-3,5
176	3,000069	-0,00000350	-3,5
169	3,000069	-0,00000350	-3,5
126	3,000069	-0,00000350	-3,5
120	3,000069	-0,00000350	-3,5
198	3,000069	-0,00000350	-3,5
256	3,000069	-0,00000350	-3,5
186	3,000069	-0,00000350	-3,5
284	3,000069	-0,00000350	-3,5
285	3,000070	-0,00000450	-4,5
188	3,000070	-0,00000450	-4,5
139	3,000070	-0,00000450	-4,5
241	3,000070	-0,00000450	-4,5
117	3,000071	-0,00000550	-5,5
123	3,000071	-0,00000550	-5,5
294	3,000071	-0,00000550	-5,5

	Reference	3,00000000
	Average	3,000066
	min	-0,000005500
	max	0,00000550
	abs	0,00001100

	resolution /counts	272727,27	'='ca 18 'Bit'

BITS	resolution
16	65536
17	131072
18	262144
19	524288
20	1048576
21	2097152
22	4194304
23	8388608